乐山市妇幼保健院续签公共场所环境空气检测项目清单

| 项目类别 | 检测参数 |  | 检测点位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 候诊大厅 | 微生物 | 空气菌落总数 | 1、门诊大楼候诊厅 2、保健大楼候诊厅 3、住院大楼候诊厅 4、托育服务中心大厅 |  |
|  | 理化指标 | 温度 |  |  |
|  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  | 风速 |  |  |
|  |  | 噪音 |  |  |
|  |  | 照度 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 可吸入颗立物 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |
| 集中空调 通风系统 | 微生物 | 送风中细菌总数 | 1、门诊大楼候诊厅 2、保健大楼候诊厅 3、住院大楼候诊厅 4、托育服务中心大厅 |  |
|  |  | 送风中真菌总数 |  |  |
|  |  | 送风中溶血性链球菌 |  |  |
|  | 理化指标 | 风管内表面积尘量 |  |  |
|  |  | PM10 |  |  |
|  |  | 新风量 |  |  |
|  | 冷却水/冷凝水 | 嗜肺军团菌 |  |  |